浙江艺术职业学院询价采购函
各供应商：

我院拟决定采用采购询价方式确定直饮水系统项目合作商（见附件1），请供应商仔细阅读我方需求清单及询价注意事项，并提供一次性报价（不得更改）。
注意事项：
1、供应商资格要求：

符合《政府采购法》要求，并且投标公司必须具有独立法人资格、具备相应产品经营资质、具有独立承担民事责任能力的专业公司或厂家，且注册资本达到50万元以上。

2、询价投标文件的组成（正本一份，副本五份。须按以下顺序装订，分别加盖公章后妥善密封。资料提供不全或未密封可能会导致无效标）

（1）《报价一览表》（见附件2）

（2）法定代表人授权委托书
（3）投标企业营业执照复印件

（4）参加投标设备厂商针对本项目的唯一授权书
（5）产品详细配置、技术参数说明、实施方案
（6）3年内成功案例

（7）相关认证证书

（8）投标人认为有必要提供的其他资料
3、报价：产品报价中应包含设备、安装调试和服务等所有费用。本项目设有上限价格，超过上限价格，采购方有权重新组织采购。
4、成交供应商所提供的器材设备必须来自正规渠道，其质量及售后服务须符合国家规定的有关标准。供应商擅自变更或无故不提供中标产品，将按照《政府采购法》相关规定进行处理。
5、询价方式及成交：投标公司应在2016年10月9日16:30前将询价投标文件送至学院总务处，学院按照预定时间组织统一开标。中标单位确定后，由我院电话通知。投标文件送至：浙江省杭州市滨江区滨文路518号 浙江艺术职业学院总务处 吴晓栋 0571-87150082。
6、付款方式：设备维护费用每年结算一次。
7、供应商投标前须向我院使用部门老师联系，了解详细要求。
联系人：汪老师 电话：0571-87150185
8、报价单请务必注明详细规格型号、联系人及电话并加盖公章；同时请在信封上分别注明供应商名称、联系人及电话，以上项目不得缺项。型号停产更改务必请报价前联系。
9、评分标准
	内容
	分值
	评价标准

	价格分
	30分
	价格分分两部分：1）直饮水售价（满分15分）：采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：价格分=（评标基准价/投标报价）* 15；2）设备的维护、保养、保洁、以及滤芯更换等的费用（满分15分）。计算方法同上。

	相关认证
	5分
	投标人或设备生产厂家具有ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、CQC、节能产品等认证证书，每个得1分，最高得5分。复印件盖章。

	投标人综合实力
	5分
	根据企业规模、资质、市场口碑及信誉度，横向对比综合打分1-5分

	企业案例
	15分
	投标人近三年在浙江省内学校类似案例，每个3分，以合同复印件为准。

	标书制作
	5分
	投标文件编制完整，格式规范、装订整齐、符合招标文件要求的，得5分

	项目实施方案
	25分
	根据投标人对项目理解、项目实施方案、安装、施工以及施工进度安排等由评委横向比较综合打分。

	服务、维护能力
	15分
	根据供应商服务响应和故障排除、日常维护及保养措施、巡检、技术支持、人员培训计划等由评委横向比较综合打分。


附件1

项目需求

1.项目概况：

为了进一步落实国家节能减排的各项政策，充分利用新能源及节能产品，不仅节约能耗，为节能型校园建设打下良好的基础，而且能提高学生生活质量，切实解决学生的饮用水健康问题。
本项目校园直饮水系统配备IC卡计费消费系统（与学院一卡通对接），以合同能源管理模式进行合作，设备、管线、辅材，以及安装调试、设备维保等其他一切费用均由投标方承担。请注意投资风险。

要求实现教师免费用水，学生按实际用水量刷卡计费。
供应商在设计方案时应充分考虑高校用水实际需求，特别是用水高峰期间，避免发生取水拥挤等现象；方案设计和实施时应尽量避免对学校建筑进行大量改造，不影响日常教学和办公。
2、项目预算
本项目的投标报价上限为每升水0.38元，设备维护费用的报价上限为每年12万元。
3、产品参数：

	货物内容
	食堂净水设备
	普通净水设备

	数量
	1台
	取水点要求覆盖滨文校区和东冠校区，确保校园日常饮用水，具体数量及分布由供应商自行酌定。

	取水方式
	直供
	刷卡式

	产品
配置
	1、产品外观设计美观大方，符合高校文化特点；
2、水槽采用304（食品级）不锈钢，厚度≥0.5mm，防溅水设计；
3、水胆采用304（食品级）不锈钢，厚度≥1.0mm；
4、具备可靠的安全接地措施。
5、具有三级防漏电保护、防干烧、防火、防开盖、防蒸汽五防安全设计。
6、配置杀菌装置，及时杀灭水中残留细菌。
7、出现异常情况或故障时，自动转入安全防护模式，保证使用安全。
8、具有防开箱、缺水自动保护、高电压自动保护、断电自动保护。
9、箱体全封闭，非专业维护人员不能开启调节设备参数

	IC卡计费
	1、计量控制：最小计量单位0.1升。
2、扣款控制：最小扣款单位0.01元。

3、计费标准：开水、温水、常温水、冰水均使用统一价格。
4、读卡器要求：无接触式读取,感应距离≤5cm。
5、具备低水位保护功能，当缺水或无水供应时，应自动停止设备的计费功能，并进入保护状态；恢复供水时，自动恢复正常工作状态。
6、具备实名制录入功能，具有充值，挂失，解挂，补卡，圈存等功能，圈存设备具有无线通讯功能。


4、售后服务要求：

1）接到学院维修要求1小时内到达现场，到达现场后2小时内修复；
2）每学期至少更换滤芯1次，每学年维护2次，所需费用由投标方承担；

3）中标方派1-2名专人负责日常维护和设备管理。

4）中标方在校内设专门服务网点，用于IC卡的办理、充值、挂失、咨询等人工服务。

5）如在实际运行中出现无法保证我院正常用水情况的，供应商应及时整改；经整改后依然无法实现我院需求的，终止合同，供应商负责将校园恢复原貌。
附件2：
报价一览表
	序号
	名 称
	规  格
	单价

	1
	直饮水售价
	升
	

	2
	维护费用
	年
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标方名称（盖章）：                          日  期:                         

投标方代表签名：                             电  话：                        
备注：

1、投标报价为投标方所能承受的一次性最低、最终报价，以人民币为结算币种，包括产品（含配件）购置费、运输费、保险、培训、安装调试费和税费等所有费用,即按招标方要求安装调试完毕的完工价格，并由成交单位开具正式发票。

2、此表可在不改变格式的情况下自行制作,所填内容不得手写（除签名外）,都必须打印。
